**ZAMAWIAJĄCY**

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, 37-500 Jaroslaw, ul. 3 Maja 70

NIP: 792-18-05-707 REGON: 000304496

fax +48 16 6245017; e-mail: [comzampub@data.pl](mailto:comzampub@data.pl)

**Zaproszenie do złożenia oferty**

Przedmiotem Zamówienia jest:

**Usługa konserwacji i przeglądu okresowego urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń chłodzących oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych w centralach w COM Jarosław zakresie: Zadnie 1 budynek H i zadanie 2 Budynki A,B,C,D,E,F,Ha,Hb. POZ,GOZ, i lodówki zamrażarki chłodnie.**

# CPV - 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zamówienie o wartości **poniżej 130 000 złotych** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia są *dostawy/****usługi****/roboty budowlane*.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Wymagania ogólne**

*Zadanie 1.*

**Usługa konserwacji i przeglądu okresowego urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń chłodzących oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych w centralach w COM Jarosław zakresie: budynku H**

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wykazem urządzeń Zał 2B oraz postanowieniami wzoru umowy zadanie 1.

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do opisanego   
w przedmiotowym postępowaniu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców który ewentualnie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oferty równoważnej, winien udowodnić w treści swojej oferty, że te zaoferowane przez niego urządzenia, technologia czy też materiały są równoważne w rozumieniu niniejszych wyjaśnień m.in. podając w treści swojej oferty ich nazwę, producenta oraz numery katalogowe, model, rok produkcji itp. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dołącza załączniki z ogólnym zarysem budynku klimatyzacji i central wentylacyjnych ( 2\_1 , 2\_2 , 2\_3 , 2\_4 , 2\_5 , 2\_6 , 2\_7 , 2\_8 , 2\_9 , 2\_10 , 2\_11 , 2\_12 , 2\_13 ,2\_14 , \_2\_15 )*

*Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Zostanie sporządzana lista obecności na której każdy potencjalny wykonawca dokona wpisu własnoręcznie ( zał 3).*

*Zamawiający udostępni obiekt po wcześniejszym kontakcie telefonicznym : od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-14:00*

*Zadanie 2.*

**Usługa konserwacji i przeglądu okresowego urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń chłodzących oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych w centralach w COM Jarosław zakresie: Budynki A,B,C,D,E,F,Ha,Hb. POZ,GOZ, i lodówki zamrażarki chłodnie.**

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wykazem urządzeń Zał 1A i Zał 2A oraz postanowieniami wzoru umowy zadanie2.

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do opisanego   
w przedmiotowym postępowaniu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców który ewentualnie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oferty równoważnej, winien udowodnić w treści swojej oferty, że te zaoferowane przez niego urządzenia, technologia czy też materiały są równoważne w rozumieniu niniejszych wyjaśnień m.in. podając w treści swojej oferty ich nazwę, producenta oraz numery katalogowe, model, rok produkcji itp. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dołącza załączniki z ogólnym zarysem budynku klimatyzacji i central wentylacyjnych*

*Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Zostanie sporządzana lista obecności na której każdy potencjalny wykonawca dokona wpisu własnoręcznie ( zał 3).*

*Zamawiający udostępni obiekt po wcześniejszym kontakcie telefonicznym : od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-14:00*

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 dni od podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia (zadania). Zamawiający **dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z zadaniami.**

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

Oferta powinna zawierać:

1. dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2. proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego,
3. termin realizacji zamówienia,
4. warunki gwarancji,
5. termin ważności oferty.
6. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być przesłana za pośrednictwem: *poczty elektronicznej na adres: sekretariat@comjar.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław( zaklejona Koperta – forma preferowana) do dnia* ***08.09.2025 r****. do godz.* ***11:30 ,Oferty zostaną otworzone komisyjnie. Podczas otwarcia mile widziani są przedstawiciele Oferentów.***

**Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.**

1. **OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena 100 %

**Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.**

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIESZJEK OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznejlub telefonicznie.

1. **DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela: Waldemar Homik – tel. 16 6245017, Andrzej Gacek 512 855 544

1. **ZAŁĄCZNIKI**

**Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które musą dostarczyć wykonawcy biorący udział w postępowaniu:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Formularz oferty
3. Zaakceptowany projekt umowy
4. Formularz asortymentowo - cenowy
5. Aktualne uprawnienia wymagane do przeprowadzenia przeglądu czyszczenia konserwacji wszystkich pracowników.

Prawnicy nie posiadający odpowiednich uprawnień nie zostaną dopuszczeni do wykonywania prac. ( uprawnienia SEP i FGAZ)