ZAMAWIAJĄCY

Centrum  Opieki  Medycznej  w  Jarosławiu, 37-500 Jaroslaw,   ul. 3 Maja 70

NIP: 792-18-05-707		REGON: 000304496

fax +48 16 6245017; e-mail: comzampub@data.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiotem Zamówienia jest:

Usługa konserwacji i przeglądu okresowego urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń chłodzących oraz  czyszczenie kanałów wentylacyjnych w centralach w COM Jarosław zakresie: Zadnie 1 budynek H i zadanie 2 Budynki A,B,C,D,E,F,Ha,Hb. POZ,GOZ, i lodówki zamrażarki chłodnie.

# CPV - 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zamówienie o wartości poniżej 170 000 złotych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  2019 z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi/roboty budowlane.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wymagania ogólne

Zadanie 1.

Usługa konserwacji i przeglądu okresowego urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń chłodzących oraz  czyszczenie kanałów wentylacyjnych w centralach w COM Jarosław zakresie:  budynku H

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wykazem urządzeń Zał 2B oraz postanowieniami wzoru umowy zadanie 1.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do opisanego 
w przedmiotowym postępowaniu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców który ewentualnie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oferty równoważnej, winien udowodnić w treści swojej oferty, że te zaoferowane przez niego urządzenia, technologia czy też materiały są równoważne w rozumieniu niniejszych wyjaśnień m.in. podając w treści swojej oferty ich nazwę, producenta oraz numery katalogowe, model, rok produkcji itp. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dołącza załączniki z ogólnym zarysem budynku klimatyzacji i central wentylacyjnych ( 2_1 , 2_2 , 2_3 , 2_4 , 2_5 , 2_6 , 2_7 , 2_8 , 2_9 , 2_10 , 2_11 , 2_12 , 2_13 ,2_14 , _2_15 )

Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem  oferty. Zostanie  sporządzana  lista obecności  na której każdy  potencjalny wykonawca   dokona wpisu własnoręcznie ( zał 3).

Zamawiający udostępni  obiekt po wcześniejszym  kontakcie telefonicznym : od Poniedziałku  do Piątku w godzinach 8:00-13:00

Zadanie 2.

Usługa konserwacji i przeglądu okresowego urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń chłodzących oraz  czyszczenie kanałów wentylacyjnych w centralach w COM Jarosław zakresie:  Budynki A,B,C,D,E,F,Ha,Hb. POZ,GOZ, i lodówki zamrażarki chłodnie.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wykazem urządzeń Zał 1A,2Ai 3A oraz postanowieniami wzoru umowy zadanie2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do opisanego 
w przedmiotowym postępowaniu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców który ewentualnie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oferty równoważnej, winien udowodnić w treści swojej oferty, że te zaoferowane przez niego urządzenia, technologia czy też materiały są równoważne w rozumieniu niniejszych wyjaśnień m.in. podając w treści swojej oferty ich nazwę, producenta oraz numery katalogowe, model, rok produkcji itp. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dołącza załączniki z ogólnym zarysem budynku klimatyzacji i central wentylacyjnych

Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem  oferty. Zostanie  sporządzana  lista obecności  na której każdy  potencjalny wykonawca   dokona wpisu własnoręcznie ( zał 3).

Zamawiający udostępni  obiekt po wcześniejszym  kontakcie telefonicznym : od Poniedziałku  do Piątku w godzinach 8:00-13:00

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.04.2027 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia (zadania).  Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z zadaniami.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

Oferta powinna zawierać:

- dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,

- proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego,

- termin realizacji zamówienia,

- warunki gwarancji,

- termin ważności oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@comjar.pl lub  dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław( zaklejona Koperta – forma preferowana)  do dnia 20.05.2026 r. do godz. 12:00 ,Oferty zostaną otworzone komisyjnie. Podczas otwarcia mile widziani są przedstawiciele Oferentów.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIESZJEK OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

- DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Waldemar Homik – tel. 16 6245017, Andrzej Gacek 512 855 544

- ZAŁĄCZNIKI

Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które musza dostarczyć  wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej.

- Formularz oferty

- Projekt umowy

- Formularz asortymentowo - cenowy

- Aktualne uprawnienia wymagane do przeprowadzenia przeglądu czyszczenia konserwacji